Подставка ДМ-6-014-07

| № п/п | Техническое описание | Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра | Ед. измерения | Кол-во | Отметить Да / нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования: |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России | Наличие |  |  |  |
| 1.2. | Наличие Cертификата соответствия ГОСТ Р или Декларации о соответствии | Наличие |  |  |  |
| 1.3. | Гарантийный срок, не менее, мес. | 12 |  |  |  |
| 2. | Функциональные и технические характеристики изделия: |  |  |  |  |
| 2.1 | Подставка для стерилизационных коробок и биксов. | наличие |  |  |  |
| 2.2 | Каркас должен быть цельносварной из нержавеющей трубы профильного сечения 25х25х1,2мм. Ступенька должна иметь регулируемые опоры для компенсации неровности пола | Диапазон регулировки +15мм |  |  |  |
| 2.3 | Габариты изделия (Ш х Г х В) | 400 х 400 х 830 мм |  |  |  |
| 2.4 | Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371. | наличие |  |  |  |
| 2.5 | Все швы должны быть проварены и зашлифованы, конструкция жесткая цельносварная | наличие |  |  |  |
| 2.6 | Все элементы изделия выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304, толщина | Не менее 0,8мм, не более 1,2мм. |  |  |  |
| 2.7 | Поверхности изделий устойчивы к дезинфекции раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Внутри изделия, должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия. | наличие |  |  |  |
| 2.8 | Изделие должно поставляется в собранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, за тем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия должна содержать информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке должна содержать информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска и манипуляционные знаки. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 14192 | наличие |  |  |  |